实验大楼事故应急预案

1、火灾

发生一般火警、火灾事故，要保持冷静，按学院和学校的有关应急方法处理；若无法对现场的危害性进行评定，则应第一时间保证自身安全后通知实验室安全责任人以及学院负责人；发生重大火灾事故，应保证自身安全前提下立即切断电源，拨打“119”救援电话，并向实验室安全责任人和学院负责人汇报，并组织自救，使用现场的灭火器进行灭火，作简单的应急处理，防止事态扩大。

- 化学试剂泄漏应急预案

第一时间保证自身安全，向周围人群示警，并判断现场危害性，向实验室安全责任人和学院汇报；普通试剂小规模泄漏，可用沙子、吸附棉处理；大规模以及危险试剂泄漏，立即向实验室安全责任人和学院汇报，并紧急疏散人群，并根据化学品物性，做好防护和应急处理，实验室安全责任人和学院向上级部门反馈，解决险情。

- 化学实验室灼伤应急预案

- 热烧伤一般用自来水冲洗或用清洁冷(冰)水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面，并尽管就医；冻伤一般用40 ℃水对冻伤部位进行复温，尽快就医；酸灼伤先用大量清水冲洗，然后3%～5%碳酸氢钠液冲洗创面，严重者请就医（氢氟酸灼伤，立即用水冲洗并涂以甘油和氧化镁（2:1）或用冷的饱和碳酸镁溶液清洗伤口，并尽快就医）；碱灼伤先用大量清水冲洗，然后用2%的硼酸或醋酸醋酸清洗，严重者请就医。